《建筑施工工艺》考试大纲

一、考试内容及要求：

1.土方工程

1.1土的种类和性质

掌握土的种类及鉴别；掌握土的工程性质（土的质量密度、土的工程分类及鉴别方法、土的可松性、土的含水量、土的渗透性）；

1.2土方工程量的计算

掌握场地平整土方工程量的计算；掌握基坑、基槽土方量计算；熟悉土方平衡与调配；

1.3土方施工

熟悉土方施工准备工作、土方边坡及稳定、基坑土壁支护、土方开挖施工、基坑验收、土方填筑施工；

1.4基坑排水、降水方法

熟悉基坑排水方法；掌握明排水法；掌握井点降水法；

1.5土方工程冬、雨期施工措施

熟悉土方工程冬期施工措施；熟悉土方工程雨期施工措施

2.地基与基础工程

2.1地基处理与加固

熟悉换土垫层法、预压法、强夯法、振冲法、灰土挤密法、砂桩法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法；

2.2条形基础施工

掌握砖基础、毛石基础、钢筋混凝土基础的施工工艺及要求；

2.3桩基础施工

掌握混凝土预制桩施工、灌注桩施工；

2.4其他形式深基础施工

熟悉地下连续墙施工、墩基础施工、熟悉沉井基础施工；

3.砌体工程

3.1  砌体材料

熟悉砌筑用块才、砌筑砂浆；

3.2  脚手架

掌握外脚手架、里脚手架；

3.3砌体施工工艺

熟悉石砌体施工、砖砌体施工、砌块砌体施工、砌筑工程冬期施工；

4.钢筋混凝土工程

4.1模板施工工艺

熟悉模板构造；熟悉模板施工；

4.2钢筋工程

掌握钢筋的验收与配料、钢筋加工、钢筋的接头连接；熟悉钢筋的冷拉、钢筋的绑扎与安装；

4.3混凝土施工工艺

掌握混凝土施工（施工准备、拌制、运输、浇筑、养护）；

4.4  混凝土冬期与雨期施工

掌握混凝土冬期施工、混凝土雨期施工；

4.5施工质量控制检查

掌握原材料的控制检查、混凝土浇筑质量控制检查、外观质量和内部质量缺陷检查；

5.预应力混凝土及结构吊装工程

5.1  预制混凝土构件施工工艺

熟悉预制混凝土构件制作工艺、预制混凝土构件的模板、预制混凝土构件的成型和养护、预制混凝土构件成品堆放和质量检验；

5.2  预应力混凝土施工工艺

掌握先张法预应力混凝土施工；掌握后张法预应力混凝土施工；熟悉无粘结预应力混凝土施工；

5.3  结构吊装

掌握吊装机具；掌握单层工业厂房结构安装；熟悉多层装配式框架结构安装；

6.钢结构工程

6.1  钢结构的类型

熟悉钢柱（单层厂房——等截面柱、阶形柱、分离式柱，高层建筑框架柱——工字型、箱型、十字形柱）、钢桁架、钢网架结构、钢结构材料的种类；

6.2  钢结构的制作工艺

掌握放样、号料与切割下料；熟悉钢结构的矫正、拼装与连接；熟悉钢结构成品表面处理、油漆与堆放；熟悉钢结构的验收与运输；了解弯卷成型、折边与制孔；

6.3钢结构的安装

熟悉安装准备工作；熟悉钢结构安装施工；熟悉常见的施工质量通病；

7.防水工程

7.1卷材防水屋面施工工艺

掌握沥青卷材防水施工；掌握高聚物改性沥青卷材防水施工；熟悉合成高分子卷材防水施工；熟悉铝锡锑合金防水卷材施工；

7.2  涂膜防水房面施工工艺

掌握沥青基防水涂料施工；熟悉高聚物改性沥青涂料施工；熟悉合成高分子涂料施工；

7.3  刚性防水屋面施工工艺

掌握细石混凝土刚性防水屋面施工；

7.4  地下防水工程施工工艺

掌握卷材防水层施工；掌握防水混凝土施工；熟悉水泥砂浆抹面防水施工；掌握变形缝和混凝土后浇缝（后浇带）的处理；

7.5  卫生间防水施工工艺

掌握卫生间楼地面聚氨酯防水施工；掌握卫生间楼地面氯丁胶乳沥青防水涂料施工；

7.6  新型防水材料施工工艺

熟悉聚氨酯硬泡防水保温施工；熟悉氟树脂防水涂料施工；了解JS聚合物水泥基复合防水材料施工；

7.7  常见施工质量事故及防治措施

掌握卷材防水工程常见的质量事故及防治；掌握油膏防水工程常见的质量事故及防治；掌握水泥砂浆和细石混凝土屋面防水工程常见的质量事故及防治；

8  装饰工程

8．1  楼地面装饰施工工艺

掌握水泥砂浆地面施工工艺；掌握现浇水磨石地面施工；掌握石材地面施工工艺；掌握陶瓷地砖施工工艺；

8．2  墙柱体表面装饰施工工艺

掌握抹灰工程；掌握墙柱饰面施工；掌握玻璃幕墙施工工艺；掌握固定式木骨架板材隔断墙施工工艺；熟悉聚苯颗粒保温砂浆外墙保温体系施工；

8．3  天棚施工工艺

掌握天棚施工准备；掌握施工工艺；

8．4  门窗工程施工工艺

掌握门窗工程施工基本要求；掌握门窗安装工艺；

8．5  涂料、油漆和表糊工程施工工艺

掌握油漆工程施工；掌握墙面涂料、刷浆施工；熟悉裱糊工程施工；

二、考试方式及考试时间：

⒈考试方式：闭卷

⒉考试时间：120分钟

三、考试题型

1. 填空题

2. 选择题

3.判断题

4.简答题

5.计算题

⒍应用题

四、复习参考书目

1.《建筑工程施工工艺》（第二版），重庆大学出版社，钟汉华编，2012年1月第二版。ISBN：978-7-5624-3749-9

2.与土木工程施工、建筑工程施工工艺、土木工程施工技术相关教材。

2016.1.10

附件：

复习思考题

1、土的工程分类是按什么划分的?

2、试述土的基本性质及其对土方施工的影响。

3、试述场地平整土方量计算的步骤相方法。

4、什么是明排水法?有何特点?

5、试分析土壁塌方的预防措施。

6、人工开挖基坑时，应注意四些事项?

7、填土压实有哪些方法?影响填土压实的主要因素有四些，

8、简述土方工程的冬期和雨期施工措施。

9、某基础的底面尺寸为36.9m x13．6m，深度H＝4.8M，基坑坡度系数M：0.5，最初可松性系数＝1．26，最后可松性系数＝1.05。基础附近有一个废弃的大坑(体积为885立方米)。如果用基坑挖出的土填入大坑并进行夯实。问基坑挖出的土能否填满大坑？若有余土，则外运土量是多少?

10、某施工场地方格网及角点自然标高如下图，方格网边长a＝30m，设计要求泄水坡度沿长度方向为0.2％，沿宽度方向为0.1％。试确定场地设计标高(不考虑土的可松性影响)，并计算挖填土方量。

11、地基加固有哪些方法?

12、试述强夯法的夯实方法。

13、试述钢筋混凝土预制桩的制作、起吊、运输、堆放等环节的主要工艺要求。

14、试述钢筋混凝土预制桩的施工过程及质量要求。

15、打桩易出现哪些问题?分析其出现的原因，如何避免?

16、试述泥浆护壁成孔灌注桩的施工过程及注意事项。

17、试述人工挖孔灌注桩的特点和工艺流程。

18、试述沉管灌注桩的施工过程，以及施工中易出现的质量问题及其处理方法。

19、夯扩桩的混凝土浇筑有什么特殊要求?

20、试述地下连续墙的施工过程。泥浆是由什么成分组成的?它的作用是什么?

21、砌体工程常用的砌筑检料有哪些?它们是怎样分类阶

22、简述砂浆强度等级的抽样检测规定。

23、脚手架起什么作用?有何质量要求?

24、何谓“一步架””

25、多立杆式脚手架有哪些主要杆件组成?

26、常用的里脚手架有哪几种?

27、简述砖砌体的施工工艺。

28、简述砖砌体的质量要求。

29、简述砖砌体的质量检查内容及检查方法。

30、砌块砌体的施工工艺与砖砌体的施工工艺有何区别?

31、简述构造柱的施工工艺及构造要点。

32、在什么条件下应采取砌体工程的冬期施工措施?

33、砌体工程的冬期施工方法有哪几种?

34、定型组合钢模板由哪几部分组成?

35、简述模板的安装程序、安装内容及安装时的注意事项。

36、模板拆除时要注意哪些问题?

37、钢筋下料长度应考虑哪些内容?

38、钢筋为什么要调直?钢筋调直应符合哪些要求?机械调直可采用哪些机

39、钢筋切断有哪几种方法，

40、钢筋弯曲成型有几种方法?

41、钢筋的接头连接分为哪几类?

42、钢筋焊接有哪几种形式?

43、钢筋的冷加工有哪几种形式”

44、钢筋的安设方法有哪几种?

45、钢筋的搭接有哪些要求?

46、钢筋机械冷拉的方式有哪几种?

47、钢筋现场绑扎的基本程序有哪些?

48、简述钢筋安装质量控制的基本内容。

49、混凝土工程施工缝的处理要求和处理方法有哪些，

50、混凝上浇筑前应对模板、钢筋及预埋件进行哪些检查?

51、搅拌机使用前的检查项B有哪些?

52、普通混凝土投料的要求有哪些’

53、混凝土搅拌质量如何进行外观检查?

54、混凝土料在运输过程中应满足哪些基本要求?

55、混凝土的水平运输方式和垂直运输方式有哪些?

56、如何使用振捣器平仓?

57、振捣器使用前的检查项目有哪些?振捣器如何操作?

58、混凝土浇筑后为何要进行养护?

59、混凝土冬期施工的一般要求有哪些?混凝上冬期施工措施和施工注意事项有哪些?

60、混凝上工程在雨季施工时，应作好哪些准备工作?

61、某钢筋混凝土梁高500mm，宽250mm，长4800mm，保护层厚度为25mm，梁内钢筋的规格及形状如图所示。试计算每根钢筋的下料长度。

62、已知C20混凝土的试验室配合比为1：2.52：4.24，水灰比为0.50，经测定砂的含水率为2.5％，石子的含水率为1％，每1立方米混凝上的水泥用量为340kg，则施工配合比为多少?工地采用Jz350型搅拌机拌和混凝土，出料容量为0.35立方米，则每搅拌一罐的装料数量为多少?

63、预制混凝土构件的预制方法有哪些?

64、预制混凝土构件的养护要求有哪些?

65、项制混凝土构件成品堆放应符合哪些要求?

66、如何对预制混凝土构件质量进行检验?

67、试述先张法项应力混凝土构件的生产流程。

68、先张法项应力混凝土构件生产的台座有哪些要求?

69、先张法项应力混凝土构件生产的夹具有哪些?

70、先张法预应力混凝土构件生产的张拉设备有哪些?

71、先张法预应力混凝土构件生产的张拉控制应力和张拉程序有哪些要求?

72、先张法预应力筋如何铺设?

73、先张法预应力筋如何张拉?如何放张?

74、后张法预应力混凝土构件生产的夹具有哪些?

75、后张法预应力混凝土构件生产的张拉控制应力和张拉程序有哪些要求

76、后张法预应力筋的下料长度如何计算?

77、后张法预应力施工孔道如何留设?

78、试述无粘结预应力混凝土的施工方法。

79、常用吊索有哪些?

80、单层工业厂房结构安装准备工作有哪些?

81、单层工业厂房吊车梁、屋架、屋面板分别如何吊装?

82、多层装配式框架结构吊装方案有哪些?

83、装配式框架结构吊装时，如何选择起重机械?起重机械如何布置?

83、装配式框架结构吊装时，如何吊装构件?

84、某18M预应力屋架的孔道长为18.80 m，预应力筋为冷拉HRB400钢筋，直径为20 mm，每根长度为6m，实测冷拉率r=4％，弹性回缩率=0.4％,张拉应力为0.85。螺丝端杆长为320mm，帮条长为50mm，垫扳厚度为15mm。其中＝500 N。计算：

①两端用螺丝端杆锚具锚固时预应力筋的下料长度；

②一端用螺丝端杆，另一端为帮条锚具时预应力筋的下料长度。

85、试述钢结构的制作工艺流程。

86、钢结构的连接形式有哪些?各有何特点?

87、钢结构的安装准备工作主要有哪些?

88、简述钢结构现场安装的流程。

89、石油沥青卷材屋面防水层施工包括哪些工序?

90、如何进行屋面卷材铺贴?有哪些铺贴方法?

91、试述高聚物改性沥青卷材的冷贴法和热熔法的施工工艺。

92、合成高分子卷材与传统的石油沥青油毡相比，有哪些优点?

93、试述细石混凝土防水屋面的施工要点。

94、防水涂膜的施工方法有哪些?试述其施工要点。

95、防水混凝土结构的施工缝如何留设?穿墙螺栓应如何处理?

96、卫生间防水施工有哪些特点?

97、聚氨酯硬质泡沫防水保温层有哪些持点?

98、简述石材地面施工工艺与水磨石地面施工工艺的相同点与不同点。

99、简述抹灰层的组成及其作用。

100、简述内墙抹灰的施工工艺流程及施工方法。

101、简述木天棚的施工工艺。

102、试述各种门窗工程的施工工艺的相同点与不同点。

103、简述一般玻璃幕墙施工工艺。

104、装饰施工中主要应预防哪些安全事故?